齐齐哈尔医学院附属第二医院采购
关于221台件医疗设备仪器功能测试服务
项目编号：QY-FSEY-2026016
1、 项目概况
1.项目名称：医疗设备仪器功能测试
2.采购内容：对我院221台件医疗设备仪器功能测试服务
3.采购预算：预算为人民币肆万捌仟元整（￥48,000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。
二、供应商资格要求
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。
2. 由行业主管部门颁发的计量授权证书或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。
3. 具有市场监督管理局（质量技术监督局）颁发的CMA检验检测机构资质认定证书。
4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
6. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
7. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8. 本项目不接受联合体投标。
三、服务内容
依据说明书或规程对该院221台医疗设备仪器功能进行测试检测：
（一）检测依据
中标供应商应针对每台设备，严格依据该设备生产厂家提供的产品说明书/技术手册中规定的性能指标、检测方法和合格判定标准，逐台开展性能检测。对于产品说明书中未明确检测方法的技术指标，可参照适用的国家计量技术规范（JJF）、行业标准（YY/T）或国家标准（GB）执行
（二）检测报告/校准证书
中标供应商须对每台检测合格的设备出具正式的检测报告或校准证书；报告/证书应包含：设备基本信息（名称、型号、编号、生产厂家）、检测依据（产品说明书标准及条款）、检测项目及结果、检测结论、检测日期、有效期建议等；报告/证书应可作为医院设备档案管理和上级监管部门核查的依据。
（三）检测数据汇总
中标供应商应在全部检测工作完成后，向采购人提交一份完整的检测数据汇总报告，列明全部221台医疗设备仪器的检测结果分类统计（合格/不合格/需维修后复测）及综合分析。
四、递交响应文件事宜
1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：
[bookmark: _GoBack]   · 报价表（需注明测试价格（含税）、解决方案）。
   · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。
   · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。
2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。
3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院设备管理科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。
4. 联系人： 周老师
5. 联系电话： 18646632336
6. 报名截止时间： 2026年7月22日—2026年7月24日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。 
（请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）
