- 齐齐哈尔医学院附属第二医院

- 采购下水管道疏通服务需求

项目编号：QY-FSEY-2026007

一、项目概况

- 1.项目名称：全院下水管道疏通服务项目

- 2.采购内容：下水管道疏通服务

- 3.采购预算：2.45万元（贰万肆仟伍佰元整），报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 二、供应商资格要求

- 1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照。

- 2.投标人须具备管道疏通相关经营范围，具备相应作业能力与设备。

- 3.投标人须具备有效的安全生产许可证，作业人员符合安全作业要求。

- 4.投标人近3年内无重大违法违规记录、无重大安全质量事故，未被列入失信被执行人名单。

- 5.项目负责人与现场作业人员须具备相应作业经验，熟悉排水作业规范与安全要求。

- 6.本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

三、采购需求：

- 1.甲方所使用的化粪池、全院检查井、门诊楼西侧下水井、管线疏通服务委托乙方完成，每季度至少疏通一次，根据实际需求可增加疏通次数。

- 2.配合工程抢修等特殊情况不在本服务范围内。

- 3.验收标准：不能按时提供疏通服务一次扣款200元，疏通不彻底经提醒不改正一次扣款200元并承担给甲方造成的损失。

- 4.乙方按排水法则疏通各检查井，疏通检查井之间管线，保证排水畅通及化粪池的疏通达到排水法则的要求。

- 5.乙方在疏通期间，保证污泥、污水不落地，各管线之间畅通。

- 6.疏通管理造成堵塞及未到标准，乙方将无偿负责疏通，发现问题及时处理。

- 7.乙方在疏通期间要按照有关技术要求和规程做到安全生产，确保不发生事故，如发生人身伤亡、财产损失等事故，责任全部由乙方承担。

- 8.投标人近1年内须具有至少1项单位/小区管道疏通、化粪池疏通类似业绩（提供合同关键页、验收证明等佐证材料）。

四、递交响应文件事宜

- 1.文件内容：响应文件应至少包含但不限于以下内容

- ·报价表（注明含税总价、服务内容、服务方案）

- ·供应商资格证明文件（详见第二条要求）

- ·售后服务承诺书（明确服务频次、响应时间、质量保障、安全责任等）

- 2.递交形式：纸质版文件，密封包装

- 3.递交地点：附属第二医院总务科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）

- 4.联系人：赵东坤

- 5.联系电话：18646632035

- 6.报名截止时间：2026年5月25日 — 2026年5月27日，逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）