- 齐齐哈尔医学院附属第二医院半导体激光采购需求

- 项目编号：QY-FSEY-2025002

- 为进一步提升我院康复科医疗服务能力，满足临床治疗需求，根据医院年度采购计划及预算安排，本着公开、公平、公正的原则，现面向社会公开采购半导体激光治疗设备一台。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 项目概况

- 项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院半导体激光采购

2、采购内容：半导体激光一台

- 3、采购预算：单价预算为人民币肆万陆仟元整（￥46000.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 4、设备用途：主要用于康复科，通过红激光的生物调节和生物刺激效应，用于加速血液循环、调整机体功能、促进细胞生长和组织修复，起到消炎、镇痛、调节免疫反应、促进伤口愈合的作用。适用于对皮肤病、神经性疼痛、感染及非感染性炎症等进行辅助治疗。

- 二、供应商资格要求：

- 1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6. 必须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》（经营范围须包含Ⅱ类医疗器械）。

- 7. 所投产品必须为合法注册的医疗器械，提供《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》（复印件），且产品适用范围须与本次采购要求相符。

- 8.本项目不接受联合体投标。

- 三、技术参数要求

- 半导体激光参数

- 1：波长：激光波长810nm，指示光波长 650nm。

- 2.. 810nm：最大额定功率 1000mw × 3；终端最大输出功率 500mw×3；

- 3 . 照射头最大总输出1500mw；

- 4：激光辐射面积： 照射头：≤ 8800 mm2

- 5：工作方式：液晶显示，探头双路可同时输出， 0-90分钟(30s/档)。

- 6：整机金属外壳，屏蔽与其他医用电器间的电磁场交互干扰。

- 7. 电    源：AC220V±10%/50Hz±1Hz

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 投标函、报价表（需注明设备品牌、型号、单价、总价及交货期）。

- · 详细的货物说明及技术参数偏离表。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 医疗器械注册证/备案凭证复印件。

- · 制造商授权书或代理证明（如适用）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院设备科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 薛老师

- 5. 联系电话： 13258696660

- 6. 报名截止时间：2025年11月10日 上午11时30分（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）