- 齐齐哈尔医学院附属第二医院

- 采购变电所高压设备试验服务需求

- 项目编号：QY-FSEY-2026002

- 项目概况

- 项目名称：总务科变电所高压设备耐压试验服务项目

- 采购内容：变电所高压设备试验服务

- 3、采购预算：4.88万元（肆万捌仟捌佰元整）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 二、供应商资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照。

2.投标人须具备承装（修、试）电力设施许可证——承试类二级及以上资质。

3.投标人须具备有效的安全生产许可证。

4.投标人近3年内无重大违法违规记录、无重大安全质量事故、无行贿犯罪记录，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体。

5.项目负责人须具备电气或电力工程相关专业中级及以上职称，持有有效的安全考核合格证书（B证），且为投标人本单位正式员工（提供近3个月社保证明）。

6.现场试验人员须持有高压试验特种作业操作证及相应上岗资格证书，人数满足本项目作业要求。

7.投标人近3年内须具有至少1项10kV及以下电压等级电气设备交接试验或预防性试验类似业绩（提供合同关键页、验收证明等佐证材料）。

8.本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

- 三、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 报价表（需注明维修价格（含税）、维修故障检测、解决方案）。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 附属第二医院总务科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 赵老师

- 5. 联系电话： 18646632035

- 6. 报名截止时间：2026年3月18日—2026年3月23日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）