- 齐齐哈尔医学院附属第二医院

- 采购门诊采血室改造白钢隔断采购需求

项目编号：QY-FSEY-2026018

- 一、项目概况

- 1.项目名称：门诊采血室改造白钢隔断采购安装项目

- 2.项目内容：医院门诊采血室改造白钢隔断采购及安装

- 3.项目用途：利用门诊检验科玻璃墙前方区域，向北延伸3m、宽5m，新建采血室，增设至4个抽血窗口，缓解采血窗口接诊压力，优化患者就医环境。

- 4.采购预算：12512.50元（壹万贰仟伍佰壹拾贰元伍角）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 二、供应商资格要求

- 1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6.近1年内须承接至少2项此类项目，并完成度良好（提供合同关键页、验收证明等佐证材料）。

- 7.本项目不接受联合体投标。

- 三、技术参数、规格要求

- 1.产品名称：白钢隔断

- 2.整体尺寸：隔断总长11m，安装完成高度3.25m，施工总面积35.75㎡

- 3.板材配置

- （1）挡板主材：800mm高白钢门芯板

- （2）透光部分：8mm厚钢化玻璃

- 4.窗口配置：隔断预留4个抽血业务窗口，适配采血室日常接诊作业

- 四、施工、安装要求

- 1.供货方负责隔断的加工、运输、现场测量、安装、调试，完工之后清理施工现场杂物。

- 2.隔断结构牢固、接缝平整、玻璃无划痕破损，白钢板面无磕碰、锈蚀。

- 3.整体安装适配采血室规划区域，4处采血窗口开合顺畅，方便医护操作、患者采血。

- 五、工期要求

- 接到院内开工通知后，在约定工期内完成全部安装施工，不干扰检验科日常采血工作。

- 六、售后服务要求

- 1.整体工程质保期不少于1年，质保期间出现板材松动、玻璃故障、配件损坏等质量问题，供应商免费上门维修更换。

- 2.接到维修报修后及时到场处置。

- 七、验收标准、付款方式

- 1.实际安装面积、隔断长宽高度、4个采血窗口数量符合采购方案；

- 2.材料为800高白钢门芯板、8mm钢化玻璃，材质达标；

- 3.隔断稳固安全、外观整洁，满足门诊采血室使用需要，检验科、总务科联合竣工验收；验收合格无质量问题，项目款一次性付清。

- 八、其他要求

- 报价包含材料费、加工费、运输费、人工安装费、垃圾清运费、税费等项目全部费用，甲方不需要额外支付其他费用。

九、递交响应文件事宜

- 1.文件内容：响应文件应至少包含但不限于以下内容

- ​    ·报价表（注明含税总价、服务内容、服务方案）

- ​    ·供应商资格证明文件（详见第二条要求）

- ​    ·售后服务承诺书（明确服务频次、响应时间、质量保障、安全责任等）

- 2.递交形式：纸质版文件，密封包装

- 3.递交地点：附属第二医院总务科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）

- 4.联系人：赵老师

- 5.联系电话：18646632035

- 6.报名截止时间：2026年8月12日 — 2026年8月14日，逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）