- 齐齐哈尔医学院附属第四医院

- 采购医疗废物处置服务需求

项目编号：QY-FSEY-2026022

一、项目概况

1.项目名称：医疗废物处置服务项目

2.采购内容：医疗废物处置服务

- 3.采购预算：4.9万元（肆万玖仟元整），报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 二、供应商资格要求

- 1.投标人须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有有效的营业执照。

- 2.投标人具备医疗废物收集、转运、无害化处置相匹配的专业人员、专用转运车辆及处置设施设备。

- 3.投标人能够严格执行生态环境部门危险废物监管相关规定，独立完成本项目全部服务，不得将业务转包、分包给无资质单位。

- 4.投标人遵守政府采购相关法律法规，无重大违法失信记录。  5.本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

三、采购需求：

- 1.服务内容：医院全部医疗废物的收集、转运、无害化处置全流程服务。

- 2.收集交接：定期到院方指定点位开展医疗废物收集，规范清点封装，如实填写、留存危险废物转移联单，做到账物相符，资料完整可追溯。

- 3.转运处置：使用合规专用车辆转运，防止废物泄漏、造成二次污染；按照危险废物处置规范完成医疗废物无害化处置，处置活动符合危险废物经营许可证许可范围及生态环境监管标准。

- 4.台账与配合检查：完整提供处置台账、转移联单等资料，配合采购人、生态环境主管部门监督核查工作。

- 5.责任承担：服务全过程产生的环保、安全事故及相关经济、法律责任全部由供应商承担，不得无故拖延清运作业，接受采购人日常监督考核。

四、递交响应文件事宜

- 1.文件内容：响应文件应至少包含但不限于以下内容

- ​    ·报价表（注明含税总价、服务内容、服务方案）

- ​    ·供应商资格证明文件

- 2.递交形式：纸质版文件，密封包装

- 3.递交地点：附属第二医院总务科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）

- 4.联系人：赵老师

- 5.联系电话：18646632035

- 6.报名截止时间：2026年10月28日 — 2026年10月30日，逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）

- 齐齐哈尔医学院附属第四医院