- 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购

- 钬激光设备维修的需求

- 项目编号：QY-FSEY-2025007

- 项目概况

1、项目名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院钬激光设备维修

- 2、采购内容：钬激光设备维修服务

- 3、采购预算：维修预算为人民币肆万捌仟陆佰元整（￥48,600.00）报价超过此预算的投标将被视为无效。

- 二、供应商资格要求

- 1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（副本复印件）。

- 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6. 本项目不接受联合体投标。

- 三、维修内容

- 更换激光器*3组（85瓦）、水路清洗、光路调试、功率检测、耦合校准、更换离子滤芯、软件升级、更换电源、更换光纤（550um)*1解决以上故障及问题。

- 四、递交响应文件事宜

- 1. 文件内容： 响应文件应至少包含但不限于以下内容：

- · 报价表（需注明维修价格（含税）、维修故障检测、解决方案）。

- · 供应商资格证明文件（详见第二条要求）。

- · 售后服务承诺书（需明确保修期限、响应时间、维修服务等内容）。

- 2. 递交形式： 纸质版文件，密封包装。

- 3. 递交地点： 齐齐哈尔医学院附属第二医院设备科（地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区中华西路37号）。

- 4. 联系人： 周老师

- 5. 联系电话： 18646632336

- 6. 报名截止时间： 2025年12月15日—2025年12月18日。逾期送达或未密封的响应文件将不予受理。

- （请注意：自本公告发布之日起，共三个工作日。请供应商自行计算并把握截止时间。）